广东省政府采购

询价通知书

采购项目编号：HSCGZB2023013

项目名称：汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目

采购人：汕头市澄海广益中心幼儿园

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

日期：二〇二三年六月

第一章 询价邀请

广东恒胜建设监理有限公司受汕头市澄海广益中心幼儿园的委托，采用询价方式组织采购汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目

采购项目编号：HSCGZB2023013

采购方式：询价

预算金额：421495.69元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(弱电系统):

采购包预算金额：421495.69元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 广播、电视、电影设备 | 弱电系统 | 1 | 详见第二章 | 421495.69 | 否 |

本采购包不接受联合体响应。

合同履行期限：自合同签订之日起至合同所有权利义务履行完毕止。

二.申请人的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商承诺依法缴纳税收和社会保障资金（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商承诺参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（弱电系统）：采购包整体不专门面向中小企业。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（弱电系统）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)本项目不接受联合体响应。

三.获取询价通知书

时间：2023年6月2日至2023年6月9日期间（办公时间内，法定节假日除外）。

地点：广东恒胜建设监理有限公司（详细地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号）。

获取方式：现场获取（未按上述方式获取询价通知书的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价询价通知书每套售价300元，售后不退。

购买询价通知书须提供下列资料：

1.法定代表人证明书及身份证。

2.法定代表人授权委托书及被委托人身份证（若有委托须提供）。

3.上述资料一式一份，采用A4纸规格，复印件加盖单位公章，已办理报名并成功购买询价通知书的供应商参加询价的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：2023年6月13日上午10：00（9:30开始接收响应文件）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于3日）

地点：广东恒胜建设监理有限公司开标室

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：（自本公告发布之日起不得少于3个工作日。）

2、发布公告的媒介：广东恒胜建设监理有限公司网（http://www.gdhsjl.cn/）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：汕头市澄海广益中心幼儿园

地址：汕头市澄海区广益街道龙田华东路西侧、田新路南侧

联系方式：0754-85890678

2.采购代理机构信息

名称：广东恒胜建设监理有限公司

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联系方式：0754-85861273

3.项目联系方式

项目联系人：吴小姐

电话：0754-85861273

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

日期：2023年6月2日

第二章 采购需求

一、项目概况：

| 包组 | 采购内容 | 技术规格要求 | 数量 | 交付期 | 质保期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组1 | 弱电系统 | 见附表一：弱电系统 | 1批 | 签订合同30个日历天内交货并完成安装调试 | 1年 | 421495.69 |

合同包1（弱电系统）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同30个日历天内交货并完成安装调试 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 汕头市澄海区广益街道龙田华东路西侧、田新路南侧汕头市澄海广益中心幼儿园。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,（一）货款支付 （1）供应商按采购人要求的时间将货物送到指定地点安装调试，采购人按验收标准进行初步验收，双方核对货物的型号、规格、数量、外观质量及货物包装符合验收标准后，由供应商进行安装调试，所有费用包括在货物单价内，不得另外收费。 （2）供应商根据收货回执的货物数量和单价（响应价格）开具发票，与收货回执（加盖供应商公章）交采购方，采购方确认无误后，在资金到位的情况下15个工作日内付款。 （二）成交人凭以下有效文件与采购人结算 （1）合同； （2）成交人开具的正式发票； （3）收货回执； （4）成交通知书。 （三）因采购人使用的是财政资金，采购人在规定付款时间向政府提出财政支付申请手续时间（不含政府财政部门审核时间），在规定时间提出支付申请手续视为采购人按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：（一）产品符合需求，型号、规格、数量相符，外观质量及货物包装完好，质保期为1年。 （二）供应商提交合法有效和完整的出厂产品合格证和说明书等资料。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 其他 | 关于不收取履约保证金的说明：根据《广东省财政厅关于进一步优化政府采购领域营商环境的实施意见》（粤财采购〔2021〕7号）文件精神，经采购人确认中标人为诚信供应商的，免收履约保证金。否则中标人在签订合同后五个工作日内以第三方担保的形式向采购人提供合同金额的5％作为履约保证金。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播、电视、电影设备 | 弱电系统 | 批 | 1 | 421495.69 | 421495.69 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：弱电系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）采购清单及技术参数 序号; 采购内容; 技术参数; 数量; 单位; 是否为进口产品. 1; 全频音箱（利旧）; 1.音箱安装 主音箱、返送音箱、近次反射声音箱、拉声像音箱、辅助音箱; 4; 台; 否. 2; 纯后级专业功放（利旧）; 1.带前级功放、带前级广播机、功放(定压); 2; 台; 否. 3; 数字调音台（利旧）; 1.调音台安装 6/2; 1; 台; 否. 4; 无线麦克风（利旧）; 1.无线传声器; 1; 台; 否. 5; 8通道电源控制器; 空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击； 30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座； 具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 应用推荐： 会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场、量贩式卡拉OK、中档迪吧、低档迪吧、个人家庭娱乐系统 中小型场馆固定安装、高级迪吧、慢摇音响系统中需要时序电源管理的固定安装。 输入 电力条件 单相3线 电力线接入端口方式 单相两刀动力型空气开关 连接器件 DZ47 C63 最大可连接线径 (L.N/PE) 50mm2 接地端子 接线耳 输出 时序通道数量 8通道 可输出通道数 8通道 电力条件 单相3线 连接器件类型 兼容插座 看后面板 非时序输出辅助通道 其他参数： 输入最大电流容量 63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量 30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔 1sec 电源滤波器数量 电源滤波器参数 USB灯座最大输出电压/电流 5V/50mA 联机控制方式 内部脉冲信息 控制 联机控制连线最大长度 2米 可联机控制设备最大数量 10台 联机控制接口 1/4” TR 外部时序控制接口 功能与使用 前面板指示功能 电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 前面板使用功能 时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座 后面板指示功能 N/A 后面板使用功能 接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座 保护功能 空气开关过流自动断路功能 电源 AC220V±10% 50~60Hz; 1; 台; 否. 6; 定制12U机柜; 胡桃色+黑色可选 12U：580*600*600高; 1; 台; 否. 7; 话筒支架; 铁座麦克风支架; 2; 套; 否. 8; 音箱线 2*2; 参数： 1、导线根数：2根 2、导线截面积及其结构（mm²/Qty/mm)：2.0/64/0.20 3、标称外径（mm)：8.5 4、电阻（Ω/100m）：8.7 特点： 1、导线：优质4N（OFC）无氧铜丝 2、绝缘：特别配方聚氯乙烯 3、护套：环保聚氯乙烯 4、两芯绞合、抗干扰强 5、抗拉、耐磨、低温不裂 6、表面光滑、穿管固定铺设、性价比高 7、适用范围：影院、剧院、场馆、会议等音频项目; 100; m; 否. 9; COB 200W面光灯; 电源：AC100-240V 50-60Hz 功率：220W 光源：1颗200W COB 通道：六种通道 程序自走：10个固定程序，5个自编程序，可主从机 编程程序：每个自编程序有30个场景，每个场景有7个参数设置 功能：程序自走，自编程序，偏色校正，色温设置，菜单设置，静态设置，DMX512受控执行和主从机设置，DMX512地址码设置，DMX512通道模式设置 光束角度：15°,25°,38°,60°（可选择使用） 菜单显示：LCD数码显示 控制：DMX512,声控，自走，主从控制 特点：无闪光，采用稳定的恒流驱动和电源，适合录像拍摄 照度过渡均衡，无杂斑，无可见相对暗区；灯具内置智能温度与噪音平衡模块 防水：IP20,风机自然散热; 4; 套; 否. 10; LED54颗3W帕灯; 输入电压：AC90V-245V/50-60Hz 功率：150W 光源：54颗3W(红 绿 蓝 白）高亮度LED 光源寿命：6-10万小时 通道：8通道（数码显示 控制：DMX512（数码显示）、主从控制、自走、声控; 6; 套; 否. 11; 电脑灯控台; 512个DMX控制通道，光电模组独立隔离输出 *同时控制最多30台电脑灯，每灯最大32个控制通道，使用动态灯址设置 *内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置 *30个走灯程序，每程序最多100步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制 *可同时运行6个走灯程序、30个预置场景，并可同时对30台电脑灯进行提灯操作 *配备双隔离驱动输出口，增加物理带灯数量，同时保证用户在单口烧坏情况下，另一端口还能正常输出 *每个输出端口带输出信号指示灯，方便用检测排除故障 *带背光的 LCD 显示运行参数。 *关机数据保持 *电源：AC90-250V / 50-60Hz 高性能绿色开关电源; 1; 台; 否. 12; 灯钩/保险绳; 灯钩 承重：50kg 净重：170g 卡管：32-52mm 颜色：铝色 适用灯具：LED灯、帕灯、筒灯、摇头灯、成像灯等 保险绳 直径：4mm 材质：钢丝 承重：60KG 长度:70cm 适用：（帕灯、光束灯 、摇头图案灯等）; 10; 套; 否. 13; 信号线; 舞台DMX电缆专业 100米/卷 护套，直径awgof内导体spvc 6.0mm22 2 x0.3mm2 屏蔽 锡铜编织 屏蔽 128 x 0.10毫米 屏蔽系数 95%; 150; m; 否. 14; 电源线 3*2.5; 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 ( RVV ) 3*2.5 mm 额定电压300/500V 长度100M GB / T 5023.5-200871 C 60227-5:2003; 150; m; 否. 15; 灯杆; Φ50国标钢管，涂深灰防锈漆; 3; 道; 否. 16; 10寸全频音箱; 设计类型：10″两分频，前倒相式 低音单元：10″纸盆低频单元一只 高音单元：优质驱动头高音一只，号筒加载 应用场合：会议室、音乐吧、量贩、大厅 额定阻抗：8ohm 频率范围：50HZ-18KHZ（-3dB） 灵敏度：93dB/M*W 功率（额定/最大）：250/450W 覆盖角度：90度*45度（H*V） 建议功放功率：300-450瓦 建议低切：4th/50HZ HPF; 4; 台; 否. 17; 功率放大器; 承载功率：120W持续/240节目 频率响应：55Hz-20KHz 低频：8" 锥盆单元，开口负载 高频：1" 软球顶高音单元 标称阻抗：8Ω 灵敏度：91dB SPL(自由空间） 最大声压级：112dB SPL 输入接口：压线螺丝槽 单元规格HF：HF:1"Driver 单元规格LF：LF:8"Driver 音箱物理材料：高密度ABS箱体 箱体颜色：黑白两种颜色选择; 1; 台; 否. 18; 数字音频处理器; 1、信噪比最好的前级 118dB 2、自动音源选择，光纤同轴输入，变调，6通道独立调节 3、至今为止参数指标最高的前级（相位、频响、唯一一台能做平直曲线的前级） 4、音乐15PEQ+双路话筒20PEQ+5混响 5、免驱式USB直连，免驱式WIFI无线控制，解决一切链接问题 6、独有5混响技术，强大的包围感、修饰度，让你唱歌无忧 7、软件联机密码功能 8、无限次开机次数锁功能 音乐部分 1.两组模拟输入+光纤+同轴输入，自动切换 2.独有3段动态均衡 3.15段参量均衡，专业高低通压限 4.正负7阶变调 话筒部分 1.数字噪声门 2.独有4级啸叫抑制 3.两组独立调节 4.20段参量均衡，专业高低通压限 5.话筒输入压限 效果部分 1.独有5混响技术STEREO ECHO+STEREO ECHO+STEREO REVERB 2.每种效果都有7段参量均衡，专业高低通压限 输出通道 1.6通道独立调节 2.每个通道都有独立静音功能 3.延时50ms 4.每个通道有独立的分频功能 5.10段参量均衡 配套软件 1.软件独有的频谱分析功能 2.人性化的界面设计，更符合操作需求 技术参数 最大输入电平 4V(RMS) 最大输出电平 4V(RMS) Music通道增益 MAX:12DB 麦克风灵敏度 64MV(OUT :4V) 信噪比 >90DB 输入电压 ~220V 50HZ; 1; 台; 否. 19; 无线麦克风（1手持+1头戴） M50; 频率范围：640-690MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95~-67dBm 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mW 调制方式：调频（FM） 电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源） 电源消耗：≤10W; 1; 台; 否. 20; 8通道电源控制界面 1018B; 空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击； 30A大电流控制继电器输出，标准EIA接口插座； 具备万能插座辅助通道和标准USB接口灯具辅助照明配置 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能； 采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性； 应用推荐： 会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场、量贩式卡拉OK、中档迪吧、低档迪吧、个人家庭娱乐系统 中小型场馆固定安装、高级迪吧、慢摇音响系统中需要时序电源管理的固定安装。 输入 电力条件 单相3线 电力线接入端口方式 单相两刀动力型空气开关 连接器件 DZ47 C63 最大可连接线径 (L.N/PE) 50mm2 接地端子 接线耳 输出 时序通道数量 8通道 可输出通道数 8通道 电力条件 单相3线 连接器件类型 兼容插座 非时序输出辅助通道 其他参数 输入最大电流容量 63A(AC220V) 每通道最大输出电流容量 30A/60s或10Arms 时序控制每步时间间隔 1sec 电源滤波器数量 电源滤波器参数 USB灯座最大输出电压/电流 5V/50mA 联机控制方式 内部脉冲信息 控制 联机控制连线最大长度2米 可联机控制设备最大数量10台 联机控制接口 1/4” TR 外部时序控制接口 功能与使用 前面板指示功能 电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通 前面板使用功能 时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座 后面板指示功能 N/A 后面板使用功能 接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座 保护功能 空气开关过流自动断路功能; 1; 台; 否. 21; 定制12U机柜（带门可锁轮）; 胡桃色+黑色可选 12U：580*600*600高; 1; 台; 否. 22; 音箱吊架; 底板厚度2.5MM*宽80MM*长155MM 钩子6里，角度孔13个小孔，两边椭圆孔8里螺丝; 2; 套; 否. 23; 音箱线 2*2; 参数： 1、导线根数：2根 2、导线截面积及其结构（mm²/Qty/mm)： 2.0/64/0.20 3、标称外径（mm)：8.5 4、电阻（Ω/100m）：8.7 特点： 1、导线：优质4N（OFC）无氧铜丝； 2、绝缘：特别配方聚氯乙烯； 3、护套：环保聚氯乙烯 4、两芯绞合、抗干扰强 5、抗拉、耐磨、低温不裂 6、表面光滑、穿管固定铺设、性价比高 7、适用范围：影院、剧院、场馆、会议等音频项目; 60; m; 否. 24; 微型智能广播媒体矩阵; 1.集成播放、智能定时控制、音频矩阵、分区控制等功能； 2.支持7英寸触摸彩屏，自带USB接口，可将U盘的歌曲直接拷贝到主机里播放； 3.采用高性能DSP处理器、数字矩阵、数字音量控制、数字均衡器； 4.支持5套定时方案，每套定时方案有500个定时点，5套定时方案可方便切换； 5.8路普通音源输入，内置MP3、AM/FM收音,1路本机航空话筒输入（有第一优先功能），1路警报信号输入（有第二优先功能），20路输出的大型音频矩阵；20路消防紧急输入，1路消防联动输出； 6.具有电话功能：主机的TEL IN口接上电话线，能市话通话，打通电话时有内置电话语音提示操作，自动挂机功能；具有无线遥控控制功能：进入系统设置界面点击无线编组设置，即可设置按遥控的某个数字键打开/关闭分区及内置的音源节目； 8.具有寻呼功能：可同时接四个远程寻呼话筒，话筒1具有优先功能； 9.具有告警控制功能：按下系统全告警按钮可同时对所有分区发送报警信号； 10.具有录音功能：通过EMC话筒输入录音，支持试听、保存、删除功能操作；具有混音功能：可以选择多路音源混音替换某路音源； 11.增益限制的有效频率范围：20-24KHz； 12.线路输入最小源电动势：≤260mV； 13.话筒输入最小源电动势：≤2.6mV； 14.紧急输入最小源电动势：≤260mV； 15.信噪比（线路输入）：≥90dB；; 1; 台; 否. 25; 播放器; 1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV 播放功能 2.高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目 3.具有曲目直选功能 4.具有通电后自动播放功能 5.频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 6.信噪比 90dB 7.动态范围 90dB 8.谐波失真 0.005% 9.抖晃 可测极限之下 10.输出电平 0dBV 11.保护 AC 保险丝 12.电源 AC220V/50Hz; 1; 台; 否. 26; 遥控分区寻呼器; 遥控传声器 ≤12路 可遥控10台MP9810P分区寻呼器，遥控距离可达1KM； 自带一只话筒，支持1路线路输入； 内置钟声发生器； 具有默音功能；; 1; 台; 否. 27; 时序电源控制器; 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 插座总容量达 3.5kVA。 性能规格： 电源插座输出总容量3.5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 定时器控制信号 交流220伏，0.01A 动作间隔时间 0.4秒-0.5秒 保护 AC保险丝 耗电 AC220V/50Hz/16A; 1; 台; 否. 28; 带前置广播功; 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz; 1; 台; 否. 29; 天花扬声器; 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。; 6; 台; 否. 30; 壁挂扬声器; 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB; 3; 台; 否. 31; 带前置广播功放; 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz; 1; 台; 否. 32; 天花扬声器; 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。; 5; 台; 否. 33; 壁挂扬声器; 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB; 4; 台; 否. 34; 带前置广播功放; 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz; 1; 台; 否. 35; 天花扬声器; 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。; 5; 台; 否. 36; 壁挂扬声器; 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB; 4; 台; 否. 37; 带前置广播功放; 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz; 1; 台; 否. 38; 天花扬声器; 1.工作电压70/100V，功率1.5-10W（多个配接端子），适应不同场合； 2.最大声压级102±2dB，有效频率范围70Hz-18kHz； 3.重1.0kg，强力活动夹设计，安装方便； 4.采用优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5.采用高灵敏度单元（92±2dB），声音清晰、明亮。; 6; 台; 否. 39; 壁挂扬声器; 1.专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰， 2.圆润通透，清澈明亮，低音强劲。 3.多种功能型号可选：可配合定压功放，实现远距离传输；可直接接入音源播放； 4.满足各种应用环境需求。 5.流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体。 6.适用于不同场所的装饰风格。 7.喇叭单元：4＂×1，1＂×1 8.工作电压：100V 9.额定功率：20W 10.频响范围：95Hz-20kHz 11.灵敏度（1m，1W）：90±2dB 12.最大声压级（1m）：103±2dB; 1; 台; 否. 40; 带前置广播功放; 1.三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。 2.100V，70V350W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。 3.有默音功能，便于插入优先广播。 4.各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 5.5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 6.输出调整率由满载到空载，小于3dB 7.输出方式P1，70V、100V定压输出 8.辅助输出≥1V 9.输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡 AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡 10.频响50Hz-16kHz（±3dB） 11.谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压 12.信噪比Mic1，2，3：>75dB AUX1，2：>80dB 13.音调调节低音：±10dB（100Hz） 14.高音：±10dB（10kHz） 15.保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。 16.默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB） 17.电源AC220V-240V/50Hz-60Hz; 1; 台; 否. 41; 室外音柱; 工作电压70/100V，额定功率20W，多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达102±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 重2.3kg，配有安装支架，安装便捷； 全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 灵敏度高（89±2dB），声音清晰、明亮。; 4; 台; 否. 42; 18U机柜 18U*600*600; 600*600*988mm 18u黑色，玻璃前门钣金后门, 配1块层板，1个8位电源，2只风机，20套螺钉; 1; 台; 否. 43; 音箱线 2*2; 参数： 1、导线根数：2根 2、导线截面积及其结构（mm²/Qty/mm)：2.0/64/0.20 3、标称外径（mm)：8.5 4、电阻（Ω/100m）：8.7 特点： 1、导线：优质4N（OFC）无氧铜丝； 2、绝缘：特别配方聚氯乙烯； 3、护套：环保聚氯乙烯 4、两芯绞合、抗干扰强 5、抗拉、耐磨、低温不裂 6、表面光滑、穿管固定铺设、性价比高 7、适用范围：影院、剧院、场馆、会议等音频项目; 1000; m; 否. 44; 配管 PVC20; 阻燃绝缘PVC电工套管（B）JG/T3050-1998 GY.305-20; 1000; m; 否. 45; 网关; 机架式10口2000MVPN路由器EG310G-E，固化10个千兆电口，推荐带终端数300台，推荐带宽2000Mbps，支持设备内进行叠加测速，自动端口聚合，默认三个网段，支持灵活修改，内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理; 1; 台; 否. 46; POE交换; 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），PoE输出54W，1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。; 2; 台; 否. 47; POE交换; 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），PoE输出120W ，1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。; 2; 台; 否. 48; AP面板; 2976M双频千兆面板AP，8.5毫米超薄设计，一个千兆PoE上联端口，一个LAN下联端口、内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持PoE供电（PoE供电设备需单独采购）; 17; 台; 否. 49; 配线 六类双屏蔽; 1、产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC，铝箔总屏蔽； 2、适用系统：六类屏蔽系统，具有屏蔽强电磁波干扰的性能，传输1000Mbps数据流量；; 915; m; 否. 50; 壁装机柜 9U*600*590*502; 600*590*502mm 9U黑色，配1块玻璃前门，2块侧门，10套方螺母螺钉; 1; 台; 否. 51; 配管 PVC25; 阻燃绝缘PVC电工套管（B）JG/T3050-1998 GY.305-25; 800; m; 否. 52; 单门磁力锁（含支架）; 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 吸板尺寸：180mm×38mm×13mm； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 开门角度：90°； 适用门厚：5cm-15cm； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 功耗：≤7.8W（工作）； 使用寿命：50万次； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结）； 配件：选配支架 安装方式：明装 支架 外壳材料：铝合金 表面工艺：阳极氧化; 3; 台; 否. 53; 双门磁力锁（含支架）; 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 开门角度：90°； 适用门厚：5cm-15cm； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650X2(mA)； 功耗：≤15.6W（工作）； 使用寿命：50万次； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作湿度：5%RH~95%RH（无凝结）； 毛重：4.2KG； 配件：选配支架； 安装方式：明装外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化；; 4; 台; 否. 54; 人脸.指纹门禁一体机; 网络协议：IPv4;RTSP;UDP;P2P;RTP;TCP;SIP； 接入标准：ONVIF;CGI； 是否支持SDK和API：支持； 产品款式：一体机； 显示屏：4.3寸液晶屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏分辨率：480(H)×272(V)； 网络更新升级：支持； 首用户开门：支持； 远程验证：支持； Wi-Fi：支持； 码类型：纸质码电子码； 用户容量：3000个用户； 人脸容量：3000张； 指纹容量：5000枚； 卡片容量：5000张； 密码容量：3000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； 韦根接口：1个； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 主处理器：高性能嵌入式处理器； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：PC+ABS； 开门模式：支持指纹/刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.9%； 人脸识别速度：0.2s； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 1.0A； 产品尺寸：115.0mm×118.0mm×27.1mm（高×宽×厚）； 工作温度：-10℃～+40℃； 安装方式：壁装;桌面安装;86盒； 读卡类型：IC卡; 7; 台; 否. 55; 电源箱; 插墙式电源适配器-AC100V~240V-12V1A-V级-黑色-输出线长1.5m-Φ5.5×Φ2.1×10-国标; 7; 个; 否. 56; 出门按钮; 1.门铃按钮安装; 7; 个; 否. 57; 网络硬盘录像机; 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入；支持8路1080P解码，解码性能强劲；最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出；支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放；支持萤石、Ehome2.0、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；; 2; 台; 否. 58; 400万红外定焦枪型网络摄像机; 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/ Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 防护等级：IP67; 16; 台; 否. 59; 400万红外定焦海螺网络摄像机; 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6m； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/ Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联； 供电方式：DC12V/PoE(802.3af)； 防护等级：IP67; 67; 台; 否. 60; 400万电梯定焦海螺网络摄像机; 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：10m（红外） 10m（暖光）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.265：支持 ;H.264：支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；电压检测；安全异常；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频检测；电瓶车入梯；外部报警；灯光报警；声音报警（内置5种语音可选，支持用户自定义语音导入）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：1路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67; 1; 台; 否. 61; 交换机; 二层非管理PoE交换机； 交换容量：56Gbps，包转发率：41.664Mpps； 24*RJ45 10M/100M/1000M(PoE) Port25-26：2*RJ45 10M/100M/1000M（上行） Port27-28：2*SFP 1000M（上行），Port3-24≤30W，总功率≤360W，Port1-2≤ 90W； 1U高度，19英寸宽，支持桌面、机架式安装方式； 工作温度：-10℃～55℃；雷电防护：共模 4KV，差模 2KV； 全千兆接入设计，大缓存，满足大码流高清接入需求；智能PoE，支持功耗管理策略，保障重点电口供电，智能检测功耗变化防宕机；支持宽功率供电，适应恶劣环境下IPC功耗波动；红口支持IEEE820.3af/at标准，同时满足60W Hi-PoE与90W IEEE802.3 bt标准；网口支持八芯供电，增强前后端的兼容性，减小线缆损耗，提升带载能力。; 4; 台; 否. 62; 8口千兆铁壳交换机; 千兆网络接入设计,线速转发、无阻塞设计,存储转发交换方式,坚固式高强度金属外壳,无风扇设计，高可靠性; 1; 台; 否. 63; 网桥; 100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配）; 1; 台; 否. 64; 室内超五类非屏蔽网线; 材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 导体结构：0.50mm±0.01mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：橙色； 长度：305m±2m； 工作温度：–20°C ~ +60°C； 净重：8.8kg±0.4kg； 毛重：9.6kg±0.4kg； 执行标准：YD/T 1019-2013; 5490; m; 否. 65; 枪机支架; 安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：/； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018; 16; 个; 否. 66; 监控硬盘6T; 转速：5400RPM； 缓存：256M; 12; 台; 否. 67; 监视器; 面板尺寸：50英寸； 亮度：380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160; 2; 台; 否. 68; 配管 PVC25; 阻燃绝缘PVC电工套管（B）JG/T3050-1998 GY.305-25; 600; m; 否. 69; 配管 PVC20; 阻燃绝缘PVC电工套管（B）JG/T3050-1998 GY.305-20; 1000; m; 否. 70; 精工声学软包模块; 1、规格：宽度小于800mm、长度小于2400mm、厚度约30 mm（（长度宽度在额定尺寸内可定制） 2、材质：框体-原色铝合金金属框体；定制半刚性超细无机微孔纤维声学棉,声学布折边包覆工艺，防尘密闭处理； 3、饰面：小黎纹声学布，多彩颜色可选； ▲4、环保：GB/T17657-2013国标，检验结果≤0.1（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告） ▲5、阻燃：基材为无机不燃材料，面层装饰透声织物B1级阻燃；（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告）; 259.2; m2; 否. 71; 精工声学软包模块; 1、规格：宽度小于800mm、长度小于2400mm、厚度约30 mm（长度宽度在额定尺寸内可定制） 2、材质：框体-原色铝合金金属框体；定制半刚性超细无机微孔纤维声学棉,声学布折边包覆工艺，防尘密闭处理； 3、饰面：小黎纹声学布，多彩颜色可选； ▲4、环保：GB/T17657-2013国标，检验结果≤0.1（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告） ▲5、阻燃：基材为无机不燃材料，面层装饰透声织物B1级阻燃；（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告）; 43.2; m2; 否. 72; 精工声学软包模块; 1、规格：宽度小于800mm、长度小于2400mm、厚度约30 mm（长度宽度在额定尺寸内可定制） 2、材质：框体-原色铝合金金属框体；定制半刚性超细无机微孔纤维声学棉,声学布折边包覆工艺，防尘密闭处理； 3、饰面：小黎纹声学布，多彩颜色可选； ▲4、环保：GB/T17657-2013国标，检验结果≤0.1（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告） ▲5、阻燃：基材为无机不燃材料，面层装饰透声织物B1级阻燃；（提供国家权威检测机构出具的CNAS功能性检测报告）; 43.2; m2; 否. （二）响应供应商采购内容必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；（注:视所采购的内容是否有标准确定是否列明）。 （三）质量、安全、技术规格、物理特性等要求: 响应供应商提供的货物（又称产品）必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。 （四）实施的时间和地点:签订合同30个日历天内交货并完成安装调试，交货地点：汕头市澄海区广益街道龙田华东路西侧、田新路南侧汕头市澄海广益中心幼儿园。 （五）服务标准、期限、效率等要求: 所采购的货物及服务应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 （六）成交人交货时须附货物清单，且必须提交货物的出厂产品合格证和说明书。 （七）有关违约责任按本询价文件及最终签订合同约定的行为执行。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，递交响应文件，逾期未递交或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东恒胜建设监理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布询价通知书，对询价通知书拥有最终的解释权，不以任何身份出任询价小组成员。

2.采购人：本项目是指汕头市澄海广益中心幼儿园，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在完成本项目响应登记并提交响应文件的供应商。

4.“询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，经采购人按照规定在询价小组推荐的成交候选供应商中确定的或询价小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.询价通知书：是指包括询价通知书及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.响应文件：是指供应商根据询价通知书制作的响应文件。

8.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过盖章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的公章完成。

9.“投标人代表签字”及“授权代表”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名。

10.“法定代表人”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名。

11.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 现场开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场评标 |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：最低评标价法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 响应保证金有效期∶与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可第三方申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开启响应文件与询价过程中最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得询价或直接终止采购。 |
| 13 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：定额收取人民币6300.00元。 成交服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付（收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行账户：44001650101050418491），上述费用由中标供应商支付。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | 纸质响应文件正本1份，纸质响应文件副本3份。递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装或一起封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。 |
| 18 | 其他 | 纸质响应文件递交：纸质响应文件应到达现场递交。 |
| 19 | 开标时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员办理时间为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 预留给中小企业的份额比例，根据《广东省财政厅 广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（粤财采购[2022]6号）一、（一）本项目预留该部分采购项目预算总额的40%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及其配套的政策文件。

供应商应仔细阅读本项目询价公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次询价项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.响应的费用

不论询价结果如何，供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式参加询价的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2	联合体各方之间应签订联合体共同响应协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体共同响应协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3	联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.4 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1	对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2	对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均有中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触询价小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对询价小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本询价通知书者，须履行本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获取的信息向第三人外传，不得将询价通知书用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除询价通知书另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非询价通知书的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、询价通知书的澄清和修改

1.采购代理机构对询价通知书进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在响应截止时间至少3个工作日前发出；不足3个工作日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：询价通知书的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为询价通知书的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有询价通知书收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布询价通知书的，供应商应按最新发布的询价通知书制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对询价通知书提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应到代理机构现场完成项目响应登记并获取询价通知书（未按上述方式获取询价通知书的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以纸质文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致无法响应，其后果由供应商承担。

2.2关于响应报价说明如下：

(1)供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3)响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其响应将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对询价通知书的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6询价通知书中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按询价通知书指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在询价通知书另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关询价的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按询价通知书的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告监督管理部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将响应文件递交到开标现场。时间以北京时间为准，响应截止时间结束后，采购代理机构将不允许供应商递交响应文件。

3.2采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未递交。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名和加盖印章，或签名或印章不完整的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回响应文件，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应保证金

5.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东恒胜建设监理有限公司代收。具体操作要求详见广东恒胜建设监理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东恒胜建设监理有限公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东恒胜建设监理有限公司，到账情况以询价时广东恒胜建设监理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标（响应）担保函、投标（响应）保证保险函等形式提交响应保证金的，投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证。

5.2响应保证金的退还：

（1）供应商在响应截止时间前放弃响应的，自所参与采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在询价通知书规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和询价通知书规定的其他情形。

6.响应有效期

6.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

6.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

7.样品（演示）

7.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2响应截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

8除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，视为响应无效：

8.1响应文件未按照询价通知书要求签署、盖章；

8.2不符合询价通知书中规定的资格要求；

8.3响应报价超过询价通知书中规定的预算金额或最高限价；

8.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.5有关法律、法规和规章及询价通知书规定的其他无效情形。

六、询价、评审和成交

1. 响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按询价公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、响应价格和询价通知书规定的需要宣布的其他内容（以报价一览表要求为准）。

供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本询价公告载明的时间和地点前往参加开启。

1.2开启异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3 响应截止时间后，供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数，不得开启。同时，本次采购活动结束。

1.4 出现下列情况的，视为响应无效处理：

因供应商自身原因，未在规定时间内递交响应文件的。

2.评审（详见第四章）

3.成交

3.1结果公告：

成交结果确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在广东恒胜建设监理有限公司网（http://www.gdhsjl.cn/）上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，采购人和采购代理机构书面签发成交通知书至成交供应商，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止询价采购活动后，采购人或采购代理机构将在广东恒胜建设监理有限公司网（http://www.gdhsjl.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问与质疑

1.询问

供应商对政府采购活动事项（询价通知书、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《询价邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对询价通知书提出质疑的，为获取询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：吴小姐

电话：0754-85861273

传真：0754-85874173

邮箱：gdhsgs@126.com

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

邮编：515800

八、合同签订和履行

1.合同的签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对询价通知书和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

最低评标价法,是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求，且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以询价通知书和响应文件为评审的基本依据，并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书的规定办法进行评审。

2.3合格供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数，不得评审。

3.询价小组

3.1询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东恒胜建设监理有限公司统一对外发布。

（2）对广东恒胜建设监理有限公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照询价通知书规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）询价小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

3.3询价小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该成员回避：

（1）本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

（2）任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

（3）曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

（4）是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

（5）询价小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

（6）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效；

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商的响应文件使用该项目其他响应供应商的资料或加盖该项目的其他响应供应商印章的。

说明：在询价过程中发现供应商有上述情形的，询价小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他响应无效条款。

6.确定成交人

询价小组按照询价通知书确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，确定成交供应商。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（弱电系统）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 20% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=响应报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同响应协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的供应商按无效响应处理。

对各供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效响应者，由询价小组组长或采购人代表将集体意见及时告知响应当事人。

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

合格供应商不足3家的，不得评审。

表一资格性审查表：

采购包1（弱电系统）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商承诺依法缴纳税收和社会保障资金（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商承诺参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见第六章 响应文件格式与要求 格式十）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本项目不接受联合体响应 | 本项目不接受联合体响应。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 采购包整体不专门面向中小企业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（弱电系统）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期是否符合要求。 |
| 2 | 签署、盖章 | 响应文件按询价通知书规定要求签署、盖章。 |
| 3 | 报价 | 报价方案是唯一确定且没超过 采购预算；关键、主要内容无 漏项；若报价明显低于其成本 ，投标人应能做出合理说明。 |
| 4 | 实质性响应 | 响应文件实质性响应询价通知书 要求（★号条款），且无经评委认定为无效标的。 |
| 5 | 不能接受的条件 | 响应文件未附采购人不能接受的条件。 |
| 6 | 其他无效投标的情况 | 响应文件未出现询价通知书中约定的被认定为无效投标的情况。 |

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可在评审过程中发起书面澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需在规定时间内完成澄清（响应），并由被授权人签字或盖章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.询价

3.1询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

3.2参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

4.推荐成交候选供应商

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

5.项目采购失败的处理

出现下列情况将作采购失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

（2）询价小组对询价通知书有异议，不同意确认的。

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

（5）因重大变故，采购任务取消的。

6.汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总报价由低到高顺序排列。报价相同的，由询价小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的询价供应商为第一成交候选人，排名第二的询价供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品）。

7.其他无效响应的情形

(1)评审期间，供应商没有按询价小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

(2)响应文件提供虚假材料的。

(3)供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

(4)供应商对采购人、采购代理机构、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的。

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目

合同

采购方（甲方）：

供应方（乙方）：

合同签订日期：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及广东恒胜建设监理有限公司“汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目”（项目编号：HSCGZB2023013）询价文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价文件、询价响应文件等均为本合同不可分割之一部分）：

一、合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称内容必须与询价通知书和响应文件中货物名称内容一致。

二、合同总价

总价为人民币（大写）：                          （￥              ）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

三、质量要求

（一）乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

（二）货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

四、交货及验收

（一）交货、安装、调试必须在合同签订后 30天内完成。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）产品符合需求，型号、规格、数量相符，外观质量及货物包装完好，质保期为1年。

（四）乙方提交合法有效和完整的出厂产品合格证和说明书等资料。

五、付款方式

（一）货款支付

（1）乙方按甲方要求的时间将货物送到指定地点安装调试，甲方按验收标准进行初步验收，双方核对货物的型号、规格、数量、外观质量及货物包装符合验收标准后，由乙方进行安装调试，所有费用包括在货物单价内，不得另外收费。

（2）乙方根据收货回执的货物数量和单价（响应价格）开具发票，与收货回执（加盖乙方公章）交甲方，甲方确认无误后，在资金到位的情况下15个工作日内付款。

（二）乙方凭以下有效文件与甲方结算

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）收货回执；

（4）成交通知书。

（三）因甲方使用的是财政资金，甲方在规定付款时间向政府提出财政支付申请手续时间（不含政府财政部门审核时间），在规定时间提出支付申请手续视为甲方按期支付。

六、质量及交货要求

（一）必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（二）质量、安全、技术规格、物理特性等要求:乙方提供的货物（又称产品）必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

（三）服务标准、期限、效率等要求: 所采购的货物及服务应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（四）成交人交货时须附货物清单，且必须提交货物的出厂产品合格证和说明书。

七、违约责任

（一）乙方所交付的货物、数量、规格、质量不符合合同规定和国家相关规定的，由乙方在5 日内负责退换货，并承担调换或退货而产生的实际费用。甲方验收（或使用时）发现货物不合格的，可通过包括但不限于的电话、微信、电子邮件等方式向乙方提出退换货物要求，乙方接到要求后在10日内仍未退换合格的货物给甲方的，或经两次以上调换，货物仍不合格的，除要求乙方支付每天1%违约金、赔偿损失外，甲方有权单方面解除合同，乙方应在5个工作日内将货款和违约金退回甲方。

（二）乙方逾期交货的，每逾期1日，则每日应向甲方支付相当于逾期交货部分货物总价款1%的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。乙方逾期交满30日，除要求乙方支付违约金、赔偿损失外，甲方有权解除合同。

（三）乙方逾期调换货物的，每逾期1日，则每日应向甲方支付相当于逾期调换货物货物总价款1%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。乙方逾期调换货物超过30日，除要求乙方支付违约金、赔偿损失外，甲方有权解除合同。

（四）询价文件、采购需求未明确的违约行为按照相关法律法规处理。

（五）其他违反本合同约定的行为。

八、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

九、争议及解决办法

（一）因货物的质量问题发生争议，由汕头市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约方应当承担守约方处理本合同项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、差旅费等相关费用。

（三）本合同发生争议，由双方协商或由监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决（请选择）：

1.中国汕头仲裁委员会仲裁；

2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

（一）本合同一式 6份，具有同等效力，甲、乙双方各执 3份。合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）合同未尽事宜，按询价通知书的要求。

签署页，下无正文

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件响应截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照询价通知书要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：HSCGZB2023013

所响应采购包：第 包

（供应商名称）

年 月 日

响应文件目录

一、询价响应承诺函

二、报价一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、汕头市政府采购供应商信用承诺函

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同响应协议书

十六、供应商业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、附件

格式一：

询价响应承诺函

致：广东恒胜建设监理有限公司

你方组织的“汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目”项目的询价[采购项目编号为：HSCGZB2023013]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目的询价通知书的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了询价通知书的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价通知书没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价通知书的相关条款，放弃对询价通知书提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为响应供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本次询价响应的一切事宜。

我方已完全明白询价通知书的所有条款要求，并申明如下：

（一）按询价通知书提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方如果成交，将保证履行询价通知书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（九）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，询价小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本询价有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：________________

职 务：__________________

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

报价一览表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：________________________________________________________

供应商（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东恒胜建设监理有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目”项目采购[采购项目编号为HSCGZB2023013]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期：____年____月____日

格式七：

响应保证金

询价通知书要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

汕头市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：     ）的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位责任人或授权代表人：（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：汕头市澄海广益中心幼儿园

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合询价通知书中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46		 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕		 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的_____%工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随响应文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按询价通知书要求附销售或服务合同复印件。

格式十七：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 询价通知书规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“询价通知书规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与询价通知书中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足响应文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2.参数性质栏目按询价通知书有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 询价通知书规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“询价通知书规定的商务条件”项下填写的内容应与询价通知书中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对询价通知书规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足询价通知书要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏目按询价通知书有标注的“★”、“▲”号条款进行填写。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.询价通知书要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十一：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

采购代理服务费支付承诺书

致：广东恒胜建设监理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目采购中获成交资格（采购项目编号：HSCGZB2023013），我方保证在收取《成交通知书》时，按询价通知书对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的响应保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的成交合同款中代为扣付；以响应担保函（或保险保函）方式提交响应保证金时，同意和要求响应担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东恒胜建设监理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；_____________________

供应商法定地址：_____________________

供应商授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广东恒胜建设监理有限公司：

我单位已登记并准备参与“汕头市澄海广益中心幼儿园弱电系统项目”项目（采购项目编号：HSCGZB2023013）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________________

地址/邮编：____________________

电话/传真：____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

询价通知书获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：__________________ 公章：__________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。